## Лист1
ООО "ГК "НЗО"
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №______ от "___"____________ 2019 г.
для заказа КРУ серии К -
Наименование заказчика
Адрес, телефон
№ п/п | Запрашиваемые данные |  | Ответы заказчика
1 | Порядковый номер шкафа в РУ
2 | Сборный шины | Напряжение, кВ
3 |  | Ток , А
4 | Схемы первичных соединений
5 | Назначение шкафа
6 | Номенклатура обозначения шкафа
7 | Номинальный ток шкафа, А
8 | Род оперативного тока и напряжения
9 | Высоковольтный выключатель
10 | Измерительный трансформаторы тока | Количество
Тип
Коэффициент трансф-ци
Клас точности
11 | Трансформатор напряжения | Тип
Коэффициент трансф-ци
12 | Трансформатор собственных нужд ( тип, мощность, напряжении)
13 | Тип и значение номинального тока / тока отключения , плавкой вставки предохранителя
14 | Микропроцессорное устройство защиты и управления , тип
15 | Трансформатор тока нулевой последовательности | Тип
Коэффициент трансф-ци
16 | Учет электроэнергии | Вид усета активный /реактивный
Тип счетчика
Обогрев счетчика
17 | Наличие ОПН
18 | Преобразователь | тока (тип)
напряжения (тип)
19 | Кабельные присоединения (количество, данные кабелей)
20 | Блокировка | на заземляющем разъединители
на выкатном элементе
21 | Шинный мост (номинальный ток , А длинна, мм)
Обязательно предоставлять однолинейную схему на отдельном листе и, для отдельно стоящих камер, план их расположения в здании.